**DANDERYDS KOMMUN**

****

**Anvisning fastighetsautomation**

**Danderyds kommun**

**Förteckning över befintliga OPC-servrar.**

Datum: 2017-12-15

Rev: 1.0

Innehållsförteckning Sid

[1 Revisionshistorik 3](#_Toc501097966)

[2 Syfte 4](#_Toc501097967)

[3 OPC-servrar och drivrutin 4](#_Toc501097968)

# Revisionshistorik

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version | Datum | Förändring |
| 1.0 | 2017-12-15 | Första version från mall |
|  |  |  |

SIGN.

Version

SIDA

DATUM

SENAST ÄNDRAD

# Syfte

Förteckning över befintliga OPC-servrar på SCADA i Danderyds kommun.

Denna förteckning finns som information så leverantörer ska veta vilka drivrutiner som är tillgängliga.

# OPC-servrar med protokoll

| **Fabrikat** | **Protokoll** |
| --- | --- |
| Kepware | Modbus |
| KTC Adepto | KTC-specifik |
| Universal OPC Server UOS | Primärt till Imse/ERAB/Abelko |
| EXO OPC | Regin-specifik |
| Fidelix OPC | Fidelix-specifik |
| Larmia | Larmia-specifik |
| Merz OPC | Saia-specifik |
| Piigab | M-Bus |